## C5-B (2)
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
1 | THERMA CAM. BATTARY CHARGER | N-A | 1195267 | 09567 | FLIR SYSTEMS | C5-B | 1 | NO | GEN.
2 | THERMA CAM. BATTARY | N-A | 1195268-07 | N-A | FLIR SYSTEMS | C5-B | 2 | NO | GEN.
3 | RADIATION ALARM | 45Q0132 | H 100 | 49/456 | KOWOTEST | C5-B | 1 | NO | GEN.
4 | RADIATION ALARM | 45Q0133 | H 100 | 49/457 | KOWOTEST | C5-B | 1 | NO | GEN.
5 | RADIATION ALARM | 45Q0134 | H 100 | 49/458 | KOWOTEST | C5-B | 1 | NO | GEN.
6 | RADIATION ALARM | 45Q0135 | H 100 | 49/459 | KOWOTEST | C5-B | 1 | NO | GEN.
7 | CHARGING UNIT | N-A | N-A |  |  | C5-B | 1 | NO | GEN.
8 | CHARGING UNIT | N-A | N-A |  |  | C5-B | 1 | NO | GEN.
9 | THERMA CAM. BATTARY CHARGER | N-A |  |  | FLIR SYSTEMS | C5-B | 1 | NO | GEN.
10 | THERMA CAM. BATTARY | N-A |  | L1056561216 L1065851216 | FLIR SYSTEMS | C5-B | 2 | NO | GEN.
METHOD:
LIST OF:
SECTION:

## C1-B-1
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
METHOD:
LIST OF:
SECTION:

## DARK ROOM
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
1 | X-RAY- TUBE 160 KV YXLON KIT | 45Z0890 | 942117259052 | 967560 | YXLON | DARK ROOM | 1 | YES | GEN. | 2003-01-09
2 | AUTO- PROCESSOR PAKO | 45N0050 | G111 | 054182 | PAKO U.S.A | DARK ROOM | 1 | NO | GEN.
3 | FILM PROCESSOR NDT U | 45Z0278 | 8196/148 | 3554 | G.E | DARK ROOM | 1 | NO | GEN. | 26/05/2008
4 | X-RAY ACCESSORIES | N-A | N-A | N-A | N-A | DARK ROOM | 1 | YES | GEN.
5 | MANUAL PROCESSOR | 45N0053 | FP-3 | N-A | KODAK | DARK ROOM | 1 | YES | GEN.
6 | DIGITAL BAROMETER | 45K0485 | TEMPHUMIND | K0485 | N-A | DARK ROOM | 1 | NO | GEN. | 17/06/2019
7 | X-RAY FILM STEP | N-A | 9303109 | N-A | AGFA | DARK ROOM | 1 | NO | GEN. | 2020-01-10
8 | DIGITAL BAROMETER | 45K0501 | TEMPHUMIND | K0501 | N-A | DARK ROOM | 1 | NO | GEN. | 27/11/2019
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: DARK ROOM

## C1
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
1 | HIGH-INTENSITY ILLUMINATOR | 45N0048 | N-A | N-A | KODAK | C1-1 | 1 | NO | GEN.
2 | HIGH-INTENSITY ILLUMINATOR | 45N0049 | N-A | N-A | KODAK | C1-2 | 1 | NO | GEN.
3 | X-RAY DENSITOMETER | 45N0071 | 301X | 7253 | X-RITE | C1-3 | 1 | NO | GEN. | 2009-06-01
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C1

## C2
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
1 | ILLUMINATOR INDUSTREX | 45N0051 | MODEL 2 | N-A | KODAK | C2 | 1 | NO | GEN.
2 | ILLUMINATOR INDUSTREX | 45N0052 | MODEL 2 | N-A | KODAK | C2 | 1 | NO | GEN.
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C2

## C3-A
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
X -RAY KIT |  | 45N0068 | Y-XPO225 | 64079 | Y-XLON | C3-A | 1 | YES | GEN. | 28-9-2010
1 | TUBE HEAD | 45N0068 | 9421-619-01500 | 64079 | Y-XLON | C3-A | 1 | YES | GEN. | 28-9-2010
2 | CONTROL UNIT | 45N0068 | Y-X-PO CO 1 | 64079 | Y-XLON | C3-A | 1 | YES | GEN. | 28-9-2010
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C3-A

## C3-B
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
X -RAY KIT |  | 45N0075 | Y-XPO225 | 64169 | Y-XLON | C3-B | 1 | YES | GEN. | 28-9-2010
1 | TUBE HEAD | 45N0075 | 9421-619-01500 | 64169 | Y-XLON | C3-B | 1 | YES | GEN. | 28-9-2010
2 | CONTROL UNIT | 45N0075 | Y-X-PO CO 1 | 64169 | Y-XLON | C3-B | 1 | YES | GEN. | 28-9-2010
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C3-A

## C3-C
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
1 | WARNING SIGNS | N-A | N-A | N-A | N-A | C3-C | 9 | NO | GEN.
2 | ROPE | N-A | N-A | N-A | N-A | C3-C | 1 | NO | GEN.
3 | 8 ALUM STEPWEDGE TEST PIECE | N-A | N-A | N-A | IEM | C3-C | 1 | NO | GEN.
4 | 8 STEEL STEPWEDGE TEST PIECE | N-A | N-A | N-A | IEM | C3-C | 1 | NO | GEN.
5 | STEEL PIECE OF ASTM E1742 | N-A | N-A | N-A | IEM | C3-C | 25 | NO | GEN.
6 | ALUM PIECE OF ASTM E1742 | N-A | N-A | N-A | IEM | C3-C | 25 | YES | GEN.
7 | LEAD MARKERS KIT | N-A | N-A | N-A | IEM | C3-C | 1 | YES | GEN.
8 | DENSITOMETER ACCESSORIES | N-A | N-A | N-A | N-A | C3-C | 1 | YES | GEN.
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C3-C

## C4-A
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
X-RAY KIT |  | 45N0097 | GFC205 | 2120290/01 | BALTEAU-NDT | C4-A | 1 | YES | GEN. | 2012-04-01
1 | X-RAY - PANORAMIC TUBE | 45N0097 | GFC205 | 2120290/01 | BALTEAU-NDT | C4-A | 1 | YES | GEN. | 2012-04-01
2 | X-RAY - CONTROLLER | 45N0097 | HDP/2 | 2110156/04 | BALTEAU-NDT | C4-A | 1 | YES | GEN. | 2012-04-01
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C4-A

## C4-B
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
X-RAY KIT |  | 45N0044 | CMA25 | 54014 | ANDREX | C4-B | 1 | YES | GEN. | 1993-01-09
1 | X-RAY - TUBE-250 KV | 45N0044 | CMA25 | 54014 | ANDREX | C4-B | 1 | YES | GEN. | 1993-01-09
2 | X-RAY - CONTROL-250 KV | 45N0044 | CMA357 | 54014 | ANDREX | C4-B | 1 | YES | GEN. | 1993-01-09
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C4-B

## C4-C
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
1 | CABLES | N-A | N-A | N-A | ANDREX | C4-C | 2 | NO | GEN. | 1993-01-09
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C4-C

## C5-A
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
1 | DOSE RATE ALARM | 45Q0170 | GWL10M | 94137 | GRAETZ | C5-A | 1 | NO | GEN. | 2009-01-05
2 | DOSE RATE ALARM | 45Q0171 | GWL10M | 94136 | GRAETZ | C5-A | 1 | NO | GEN. | 2009-01-05
3 | DOSE RATE ALARM | 45Q0166 | GWL10M | 94141 | GRAETZ | C5-A | 1 | NO | GEN. | 2009-05-01
4 | DOSE RATE ALARM | 45Q0167 | GWL10M | 94140 | GRAETZ | C5-A | 1 | NO | GEN. | 2009-05-01
5 | DOSE RATE ALARM | 45Q0168 | GWL10M | 94139 | GRAETZ | C5-A | 1 | NO | GEN. | 2009-05-01
6 | DOSE RATE ALARM | 45Q0169 | GWL10M | 94138 | GRAETZ | C5-A | 1 | NO | GEN. | 2009-05-01
7 | DOSE RATE ALARM CHARGER | N-A | 0904-99161 | N-A | GRAETZ | C5-A | 5 | NO | GEN. | 2009-11-05
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C5-A

## C5-B
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
1 | THERMA CAM. BATTARY CHARGER | N-A | 1195267 | 09567 | FLIR SYSTEMS | C5-B | 1 | NO | GEN. | 23/03/2009
2 | THERMA CAM. BATTARY | N-A | 1195268-07 | N-A | FLIR SYSTEMS | C5-B | 2 | NO | GEN. | 23/03/2009
3 | RADIATION ALARM | 45Q0132 | H 100 | 49/456 | KOWOTEST | C5-B | 1 | NO | GEN. | 1992-01-09
4 | RADIATION ALARM | 45Q0133 | H 100 | 49/457 | KOWOTEST | C5-B | 1 | NO | GEN. | 16/02/2005
5 | RADIATION ALARM | 45Q0134 | H 100 | 49/458 | KOWOTEST | C5-B | 1 | NO | GEN. | 16/02/2005
6 | RADIATION ALARM | 45Q0135 | H 100 | 49/459 | KOWOTEST | C5-B | 1 | NO | GEN. | 16/02/2005
7 | CHARGING UNIT | N-A | NA-2 | 49/460 | KOWOTEST | C5-B | 1 | NO | GEN. | 16/02/2005
8 | CHARGING UNIT | N-A | NA-2 | 49/461 | KOWOTEST | C5-B | 1 | NO | GEN. | 16/02/2005
9 | THERMA CAM. BATTARY CHARGER | N-A | T197882 | 035847 | FLIR SYSTEMS | C5-B | 1 | NO | GEN. | 2017-02-05
10 | THERMA CAM. BATTARY | N-A | T199363 | L1056561216 L1065851216 | FLIR SYSTEMS | C5-B | 2 | NO | GEN. | 2017-02-05
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C5-B

## C5-C
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
1 | POCKET DOSIMETER | 45N0085 | ED150 | 69944 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
2 | POCKET DOSIMETER | 45N0084 | ED150 | 69943 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
3 | POCKET DOSIMETER | 45N0095 | ED150 | 69956 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
4 | POCKET DOSIMETER | 45N0094 | ED150 | 69955 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
5 | POCKET DOSIMETER | 45N0093 | ED150 | 69954 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
6 | POCKET DOSIMETER | 45N0083 | ED150 | 69942 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
7 | POCKET DOSIMETER | 45N0092 | ED150 | 69953 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
8 | POCKET DOSIMETER | 45N0082 | ED150 | 69940 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
9 | POCKET DOSIMETER | 45N0081 | ED150 | 69939 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
10 | POCKET DOSIMETER | 45N0091 | ED150 | 69952 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
11 | POCKET DOSIMETER | 45N0090 | ED150 | 69951 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
12 | POCKET DOSIMETER | 45N0080 | ED150 | 69937 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
13 | POCKET DOSIMETER | 45N0079 | ED150 | 69936 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
14 | POCKET DOSIMETER | 45N0089 | ED150 | 69950 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
15 | POCKET DOSIMETER | 45N0078 | ED150 | 69935 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
16 | POCKET DOSIMETER | 45N0088 | ED150 | 69949 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
17 | POCKET DOSIMETER | 45N0086 | ED150 | 69945 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
18 | POCKET DOSIMETER | 45N0087 | ED150 | 69946 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
19 | POCKET DOSIMETER | 45N0077 | ED150 | 69934 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
20 | POCKET DOSIMETER | 45N0076 | ED150 | 69933 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 20/12/2010
21 | POCKET DOSIMETER | 45Q0127 | ED150 | 67561 | GRAETZ | C5-C | 1 | NO | GEN. | 1992-01-09
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C5-C
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C5-C

## C7-A
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
EMPTY
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C7-A

## C7-B
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
EMPTY
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C7-B

## C7-C-1
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
1 | DATA CABLES | N-A | N-A | N-A | Y-XLON | C7-C-1 | 2 | YES | GEN. | 28/09/2012
2 | POWER CABLES | N-A | N-A | N-A | Y-XLON | C7-C-1 | 2 | YES | GEN. | 28/09/2012
3 | GROUND CABLE | N-A | N-A | N-A | Y-XLON | C7-C-1 | 2 | YES | GEN. | 28/09/2012
4 | SPARE LAMPS | N-A | N-A | N-A | Y-XLON | C7-C-1 | 5 | YES | GEN. | 28/09/2012
5 | LAMP COVER | N-A | N-A | N-A | Y-XLON | C7-C-1 | 1 | YES | GEN. | 28/09/2012
6 | TUBE COVER PLATES | N-A | N-A | N-A | Y-XLON | C7-C-1 | 4 | YES | GEN. | 28/09/2012
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C7-C-1

## C7-C-2
NO. | DESCRIPITON | ID-No. | P/N | S/N | MANUF. | LOC | QTY | KIT | REF./NTM | RECV.DA
1 | DATA CABLES | N-A | N-A | N-A | BALTEAU NDT | C7-C-2 | 1 | YES | GEN. | 2012-01-04
2 | POWER CABLES | N-A | N-A | N-A | BALTEAU NDT | C7-C-2 | 2 | YES | GEN. | 2012-01-04
3 | METALIC POINTER | N-A | N-A | N-A | BALTEAU NDT | C7-C-2 | 4 | YES | GEN. | 2012-01-04
4 | X-RAY SIGN | N-A | N-A | N-A | BALTEAU NDT | C7-C-2 | 1 | YES | GEN. | 2012-01-04
5 | CABLE WITH ALARM | N-A | N-A | N-A | BALTEAU NDT | C7-C-2 | 1 | YES | GEN. | 2012-01-04
6 | LOCK KNOBE ACCESSORY | N-A | N-A | N-A | BALTEAU NDT | C7-C-2 | 4 | YES | GEN. | 2012-01-04
METHOD: X-RAY
LIST OF:
SECTION: C7-C-2